搬迁工程清单

从迎宾路校区附楼机房搬迁100台计算机到凤凰路校区综合实验楼，组建2间机房。

| 名称 | 型号和规格 | 备注说明 |
| --- | --- | --- |
| 静电地板 | 采用防静电全钢高架活动地板、板材和支架牢固、整体耐用 | 根据单价报价 |
| 网线 | 超五类线、带屏蔽、柔韧度好、强度高、具有阻燃性 | 15箱 |
| 水晶头 | 弹片上有厂商的标注、弹片弹性好、外观晶莹透亮、可塑性强 | 220个 |
| 辅材 | 包括PVC管、线槽、电线，辅材必须符合安全指标、电线必须根据负载大小确定粗细 | 2间 |
| 搬迁费用 | 包括车辆使用费、人工费用 | 100台电脑、50张桌子、100张凳子 |
| 电脑桌椅 | 修理费用 | 根据实际维修情况 |